## 診断結果報告書表紙
診 断 結 果 報 告 書 様 式
2006-03-27

## 報告書入力
耐震診断報告書作成シート | Ver.1.3 | 緑地欄：選択入力 ▼から選択して入力 | 灰色欄：自動入力
１．耐震診断を実施した建築物概要 |  | 黄地欄：個別入力 キーボード入力
項目 |  | 入力 | 注意事項
受付番号 |  |  | !入力してください
調査年月日 |  |  | !入力してください | 用途 | 建築年度 | 構造形式 | 予想震度 | 地盤 | 地形 | 基礎 |  | 屋根 |  | 平面の特徴 | 増築・改築・補修・用途変更 | 関係図書 | 建物周囲の地盤条件 | 劣化 | がけ地－コンクリート擁壁 | 擁壁が崩れると建物直下の地盤が崩壊する可能性があります。
申込者（建物所有者） |  |  | !入力してください |  |  |  |  | 良い（軟弱地盤割増１．０） | [8 empty] | 擁壁等は無い |  |  | 擁壁が崩れると、崩れた土砂が建物を押し出す可能性があります。
建物名称 |  |  | !入力してください | 専用住宅 | 明治(1911年)以前 | 在来軸組構法（方法１） | 予想震度は６強程度 | 普通（軟弱地盤割増１．０） | 平坦、普通 | Ⅰ鉄筋コンクリート基礎で健全である |  | 鉄板葺 | 950 | 整形 | 有 | 有 | 擁壁等の傾斜、亀裂等がある | 変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれがある ：劣化有 |  | 擁壁のコンクリートに大きなひび割れがありますから補修しましょう。
所在地 |  |  | !入力してください | 併用住宅 | 大正(1925年)以前 | 伝統構法 （方法２） | 予想震度は６弱程度 | 悪い（軟弱地盤割増１．５） | がけ地・急斜面 | Ⅱ鉄筋コンクリート基礎でひび割れが生じている | ひび割れが発生しており、内部の鉄筋が錆びてコンクリートを壊す可能性があるので補修が必要です。 | 石綿スレート板 | 950 | 極端に変形→★★★診断対象外★★★ | 無 | 無 | 擁壁等の傾斜、亀裂等がない | 変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれがない ：劣化無
用途 |  |  | !入力してください | 共同住宅 | 昭和1年(1926年) | 混構造→★★★診断対象外★★★ | 予想震度は５強程度以下 |  | がけ地・急斜面（土砂災害危険箇所） | Ⅱ無筋コンクリート基礎で健全である | 地震時に、基礎が曲げ破壊し上部構造の性能を十分に発揮できない可能性があります。 | 桟瓦葺（葺土なし） | 1300 | 4ｍ以上（割増1.0） |  |  |  |  | がけ地－石積み | 石積が崩れると建物直下の地盤が崩壊する可能性があります。
建築年度（着工日） |  |  | !入力してください | 長屋 | 昭和2年(1927年) |  |  | 液状化危険度のランク：ほとんどない |  | Ⅱ無筋コンクリート基礎でひび割れが生じている | 地震時に、基礎が曲げ破壊し上部構造の性能を十分に発揮できない可能性があります。鉄筋コンクリート基礎などを沿えて基礎を補強しましょう。 | 土葺瓦屋根 | 2400 | 4ｍ未満（割増1.13） | 特殊構造・特殊工法 | 平面図 | 部材の断面欠損 | 割れ、欠け、ずれ、欠落がある ：劣化有 |  | 石積が崩れると、崩れた土砂が建物を押し出す可能性があります。
構造形式 |  |  | !入力してください |  | 昭和3年(1928年) |  |  | 液状化危険度のランク：低い（発生する可能性2%程度） | コンクリート擁壁施工 | Ⅱ玉石基礎で足固めがある | 建物の一体性が弱い場合、基礎を踏み外し建物に損傷を与える可能性があります。 |  |  |  | スキップフロア | 無 | 部材に大きな欠きこみ、割れがある | 割れ、欠け、ずれ、欠落がない ：劣化無 |  | 石積が崩れていたりはらみだしていたりする部分は補修しましょう。
１階床面積 |  | 0 | ｍ2 |  | 昭和4年(1929年) |  |  | 液状化危険度のランク：高い（発生する可能性5%程度） | 石積み・ブロック積み施工 | Ⅲ玉石基礎で足固めがない | 建物の一体性が弱い場合、基礎を踏み外し建物に損傷を与える可能性があります。 | 外壁 |  | 立面の特徴 | 無 | 平面図（筋交い位置不明） | 部材に大きな欠きこみ、割れはない
２階床面積 |  | 0 | ｍ2 |  | 昭和5年(1930年) |  |  | 液状化危険度のランク：極めて高い（発生する可能性18%～38%程度） | 特別な対策を行っていない | Ⅲその他の基礎（ブロック基礎など） | 地震時に、基礎が破壊し上部構造の性能を十分に発揮できない可能性があります。鉄筋コンクリート基礎などを沿えて基礎を補強しましょう。 | ﾗｽﾓﾙﾀﾙ（土壁なし） | 750 | 整形でオーバーハングなし | 有（1ｍ程度以内） | 平面図（筋交い位置明記） | 部材の状況は確認不能 | 変退色、さび、割れ、ずれ、欠落がある ：劣化有 | がけ地－特別な対策をしていない | 地盤が崩れると建物直下の地盤が崩壊する可能性があります。
延べ床面積 |  | 0 | ｍ2 |  | 昭和6年(1931年) | [6 empty] | 鉄板＋ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ等（土壁なし） | 750 | 整形でオーバーハングが1ｍ以内 | 有（1ｍ程度以上）→★★★診断対象外★★★ |  | 筋かいに大きな欠きこみ、割れがある | 変退色、さび、割れ、ずれ、欠落がない ：劣化無 |  | 地盤が崩れると、崩れた土砂が建物を押し出す可能性があります。
２．耐震診断の結果 |  |  |  |  | 昭和7年(1932年) | [5 empty] | 柱、束と玉石が正常に接していません、補修が必要です。 | ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ（土壁なし） | 750 | 非整形又はオーバーハング1ｍ以上→→★★★診断対象外★★★ |  | 立面図 | 筋かいに大きな欠きこみ、割れはない |  |  | コンクリート擁壁を設置しましょう。
結果 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 昭和8年(1933年) |  |  | 表層の地盤改良を行っている |  |  | 玉石を固定しましょう。 | ﾗｽﾓﾙﾀﾙ（土壁） | 1200 |  |  | 無 | 筋かいの状況は確認不能 | 水浸み痕、こけ、割れ、抜け節、ずれ、腐朽がある ：劣化有
３．現地調査結果 |  |  |  |  | 昭和9年(1934年) |  |  | 杭基礎である |  |  | 足固めを設置しましょう。 | 鉄板＋ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ等（土壁） | 1200 |  | ツーバイフォー、工業化住宅 | 有 | 筋かいなし（伝統構法） | 水浸み痕、こけ、割れ、抜け節、ずれ、腐朽がない ：劣化無
予想震度 |  |  | ※地震マップより入力 |  | 昭和10年(1935年) |  |  | 特別な対策を行っていない |  |  |  | ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ（土壁） | 1200 |  | 無 |  | 筋かいの有無
地盤の状況（液状化危険度） |  |  | ※地震マップより入力 |  | 昭和11年(1936年) | [9 empty] | 有→★★★診断対象外★★★ |  | 筋かいを図面で確認 | こけ、割れ、ずれ、欠落、シール切れがある ：劣化有
地盤種別 |  | 普通（軟弱地盤割増１．０） | 1 |  | 昭和12年(1937年) | [11 empty] | 筋かいを目視で確認 | こけ、割れ、ずれ、欠落、シール切れがない ：劣化無
地盤の対策 |  |  | !入力してください |  | 昭和13年(1938年) | [6 empty] | 内壁 |  | 床仕様 | 混構造 | 詳細図等 | 筋かいを図面と目視で確認 |  |  | 筋かいを図面で確認 | この診断では目視できない筋かいを旧図面が信頼できるものとし、あるものとして診断しています。実際の筋かいの状況により結果が相違する場合があります。
地形 | 状況 |  | ※土砂災害危険箇所は地震マップによる |  | 昭和14年(1939年) | [6 empty] | ﾎﾞｰﾄﾞ貼（土壁なし） | 200 | Ⅰ：合板 | 無 | 無 | 確認不能 | 変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれ、目地空き、シール切れがある ：劣化有 |  | 筋かいを目視で確認 | この診断では旧図面がないため目視できた筋かいのみを評価しています。確認できない筋かいにより実際の評価は上がります。
| 対策 |  | !入力してください |  | 昭和15年(1940年) | [6 empty] | ﾎﾞｰﾄﾞ貼（土壁） | 450 | Ⅱ：火打ち＋荒板 | 有（軽微な地下車庫程度のRC） | 有 | 筋かいなし（伝統構法） | 変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれ、目地空き、シール切れがない ：劣化無 |  | 筋かいを図面と目視で確認 | この診断では目視できた筋かいのほか旧図面による筋かいはあるものとして診断しています。実際の状況により結果が相違する場合があります。
基礎 |  |  | ※報告書のコメントに影響します |  | 昭和16年(1941年) | [6 empty] | ｼﾞｭﾗｸ塗等（土壁） | 450 | Ⅲ：火打ちなし | 有（軽微な下屋程度のS又は梁補強のS） | 壁の仕様が確認できる図面あり |  |  |  | 確認不能 | この診断では目視できた筋かいがなく、旧図面もないため筋かいを評価していません。筋かいが存在すれば実際の評価は上がります。
屋根仕様 |  |  | #N/A |  | 昭和17年(1942年) | [9 empty] | 有→★★★診断対象外★★★ | 構造図等 | 接合金物 | こけ、0.3mm以上の亀裂、剥落がある ：劣化有 |  | 筋かいなし（伝統構法）
外壁仕様 |  |  | #N/A |  | 昭和18年(1943年) | [8 empty] | 吹き抜け |  | 無 | 有 | こけ、0.3mm以上の亀裂、剥落がない ：劣化無
内壁仕様 |  |  | #N/A |  | 昭和19年(1944年) | [8 empty] | なし |  | 基礎伏図、梁伏図 | 無
建物の重さ |  | #N/A | #N/Aが表示されるときは仕様が未入力です |  | 昭和20年(1945年) | [8 empty] | 4ｍ未満の吹き抜けあり | 伝統工法型木造住宅部分 | 軸組図 | 確認不能 | 水浸み痕、こけ、腐朽、蟻道、蟻害がある ：劣化有 |  |  |  |  | Rf1= | #DIV/0! |  |  | ・・・プログラムでは4ｍ以上を1.15倍した状態が標準であり、4m未満を1.13倍としているためここでは補正しない
平面の特徴 | 特徴 |  |  |  | 昭和22年(1947年) | [8 empty] | 4ｍ以上の吹き抜けあり | 無 | 基礎伏図、梁伏図＋軸組図 |  | 水浸み痕、こけ、腐朽、蟻道、蟻害がない ：劣化無 |  | 2階建 | 精算値 |  | 一般値 |  | 採用値（精算値）
| 短辺幅 |  | 1 |  | 昭和23年(1948年) | [9 empty] | 有（方法1：筋交い補強あり） |  | ゆるみ、錆、腐食等がある |  |  | 区分 | 2階 | 1階 | 2階 | 1階 | 2階（採用） | 1階（採用）
立面の特徴 |  |  | !入力してください |  | 昭和24年(1949年) | [9 empty] | 有（方法2：筋交い補強なし） |  | ゆるみ、錆、腐食等はない | 水浸み痕、こけ、割れ、抜け節、ずれ、腐朽がある ：劣化有 |  | 軽い建物 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.37 | 0.83 | #DIV/0! | #DIV/0!
床仕様 | 床仕様 |  | !入力してください |  | 昭和25年(1950年) | [8 empty] | 主要な柱径 |  | 現地建築物との相違 | 確認不能 | 水浸み痕、こけ、割れ、抜け節、ずれ、腐朽がない ：劣化無 |  | 重い建物 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.53 | 1.06 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 吹き抜け |  | !入力してください |  | 昭和26年(1951年) | [8 empty] | 140ｍｍ未満 |  | 有 |  |  |  | 非常に重い建物 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.78 | 1.41 | #DIV/0! | #DIV/0!
主要な柱径 |  |  | !入力してください |  | 昭和27年(1952年) | [8 empty] | 140ｍｍ以上 |  | 無 | 床下部分 | こけ、割れ、ずれ、欠落、シール切れがある ：劣化有
接合部 |  |  | !入力してください |  | 昭和28年(1953年) | [11 empty] | 足固め、根がらみ等で固められている（問題無） | こけ、割れ、ずれ、欠落、シール切れがない ：劣化無 |  | 平屋建 | 一般値（補正なし）
使用履歴 |  |  | ※最終年を入力↓ |  | 昭和29年(1954年) | [8 empty] | 接合部 |  |  | 足固め、根がらみ等がない（問題有） |  |  | 区分 | 1階
増築 | 有無/年 | 無 | - |  | 昭和30年(1955年) | [8 empty] | Ⅰ：平成12年建設省告示1460号に適合する仕様 |  |  | 確認不能 | 変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれ、目地空き、シール切れがある ：劣化有 |  | 軽い建物 | 0.28
| 状況 | - | ※選択できないときは特記事項で入力 |  | 昭和31年(1956年) | [8 empty] | Ⅱ：羽子板ボルト、山形プレートVP、かど金物CP-L、込み栓 |  |  |  | 変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれ、目地空き、シール切れがない ：劣化無 |  | 重い建物 | 0.4
改築 | 有無/年 | 無 | - |  | 昭和32年(1957年) | [8 empty] | Ⅲ：ほぞ差し、釘打ち、かすがい等（構面の両端が通し柱の場合） |  |  | 接合方法 |  |  | 非常に重い建物 | 0.64
| 状況 | - |  |  | 昭和33年(1958年) | [8 empty] | Ⅳ：ほぞ差し、釘打ち、かすがい等 |  |  | 問題無 | 外壁面との接合部に亀裂、隙間、緩み、シール切れ・剥離がある ：劣化有
補修 | 有無/年 | 無 | - |  | 昭和34年(1959年) | [11 empty] | 柱から抜け落ちる可能性がある | 外壁面との接合部に亀裂、隙間、緩み、シール切れ・剥離がない ：劣化無
| 状況 | - |  |  | 昭和35年(1960年) | [11 empty] | 確認不能
用途変更 | 有無/年 | 無 | - |  | 昭和36年(1961年) | [12 empty] | 壁面を伝って流れている、または排水の仕組みがない ：劣化有
| 状況 |  | ※全角30文字程度まで入力可 |  | 昭和37年(1962年) | [11 empty] | 問題無 | 適正に排水されている ：劣化無
特記事項 |  |  | ※全角77文字程度まで入力可 |  | 昭和38年(1963年) | [11 empty] | 引張・圧縮に対して抜けたり、踏み外す可能性がある
特殊構造・特殊工法の有無 |  |  |  |  | 昭和39年(1964年) | [11 empty] | 確認不能 | 水浸み痕、はがれ、亀裂、カビがある ：劣化有
スキップフロア等 |  | 無 | ※原則無 |  | 昭和40年(1965年) | [12 empty] | 水浸み痕、はがれ、亀裂、カビがない ：劣化無
ツーバイフォー工法 |  | 無 | ※原則無 |  | 昭和41年(1966年) | [11 empty] | 水平剛性
工業化住宅 |  | 無 | ※原則無 |  | 昭和42年(1967年) | [11 empty] | 問題無 | 目地の亀裂、タイルの割れがある ：劣化有
混構造 RC+木造・S+木造等 |  | 無 | ※原則無 |  | 昭和43年(1968年) | [11 empty] | 確認不能 | 目地の亀裂、タイルの割れがない ：劣化無
伝統構法型木造住宅部分 |  | 無 |  |  | 昭和44年(1969年) | [11 empty] | 火打ち等はあるが、小屋裏金物が十分使用されていない
設計図書等の調査 |  |  |  |  | 昭和45年(1970年) | [11 empty] | 火打ち等はないが、小屋裏金物は使用されている | 水浸み痕、変色、亀裂、カビ、腐朽、蟻害がある ：劣化有
関係図書 |  |  |  |  | 昭和46年(1971年) | [11 empty] | 火打ち等がなく、小屋裏金物も十分使用されていない | 水浸み痕、変色、亀裂、カビ、腐朽、蟻害がない ：劣化無
建築確認図書 |  | 無 |  |  | 昭和47年(1972年)
住宅金融公庫関連図書 |  | 無 |  |  | 昭和48年(1973年) | [11 empty] | 吹抜け | 傾斜、過度の振動、床鳴りがある ：劣化有
設計図 |  |  |  |  | 昭和49年(1974年) | [11 empty] | 吹抜けなし | 傾斜、過度の振動、床鳴りがない ：劣化無
平面図 |  | 無 | ※報告書のコメントに影響します |  | 昭和50年(1975年) | [11 empty] | 吹抜けがあり対策、補強されている
立面図 |  | 無 |  |  | 昭和51年(1976年) | [11 empty] | 吹抜けがあり対策、補強されてない | 基礎の亀裂や床下部材に腐朽、蟻道、蟻害がある ：劣化有
詳細図面 |  | 無 |  |  | 昭和52年(1977年) | [12 empty] | 基礎の亀裂や床下部材に腐朽、蟻道、蟻害がない ：劣化無
構造図等 |  | 無 |  |  | 昭和53年(1978年) | [11 empty] | 下屋、増築部 | 確認不能
現地建築物との相違 １階平面 |  | 無 |  |  | 昭和54年(1979年) | [11 empty] | 下屋や増築部はない
現地建築物との相違 ２階平面 |  | 無 |  |  | 昭和55年(1980年) | [11 empty] | 母屋との接合部分に金物が十分使用されていない
現地建築物との相違 立面 |  | 無 |  |  | 昭和56年(1981年)5月以前 | [11 empty] | 問題無
部分点検調査票 |  |  |  |  | 昭和56年(1981年)6月以降→★★★診断対象外★★★ | [11 empty] | 接合部は確認不能
部位等 |  | 調査内容 | コメント ※全角２６文字まで
建物周囲の地盤条件 |  | 擁壁等は無い |  | 協議先 | 申込者 | [11 empty] | 存在
構造耐力上主要な軸組等 |  |  |  |  | 名古屋市 | [11 empty] | 有
柱：部材の断面欠損 |  | 部材の状況は確認不能 |  |  | 事務協 | [11 empty] | 無
梁：部材の断面欠損 |  | 部材の状況は確認不能 |  |  | 審査員 | [11 empty] | 不明
桁：部材の断面欠損 |  | 部材の状況は確認不能 |  |  | その他
筋かいの有無 |  | 確認不能 | ※報告書のコメントに影響します
筋かい等：部材の断面欠損 | 存在 ↓ | 筋かいの状況は確認不能
土台と柱：接合金物 | 不明 | 確認不能 |  |  | 増築等年度 | 規模・状況 | [10 empty] | 目視調査の結果問題なし |  | 羽子板ボルト確認 |  | ブロック塀あり、問題なし
柱と梁桁：接合金物 | 不明 | 確認不能 |  |  | - | - | [10 empty] | 調査不可 |  | 釘打ち |  | 問題なし
筋かい材：接合金物 | 不明 | 確認不能 |  |  | 明治(1911年)以前 | 1階増築
床下部分：接合方法 |  | 確認不能 |  |  | 大正(1925年)以前 | 2階増築
梁と柱、差し鴨居：接合方法 |  | 確認不能 |  |  | 昭和1年(1926年) | 1,2階増築
筋かい端部：接合方法 |  | 確認不能 |  |  | 昭和2年(1927年)
水平剛性の確保 |  |  |  |  | 昭和3年(1928年) | -
２階床面又は小屋梁面 |  | 問題無 |  |  | 昭和4年(1929年) | 1階一部改築
吹抜け |  | 吹抜けなし |  |  | 昭和5年(1930年) | 2階一部改築
下屋、増築部 |  | 下屋や増築部はない |  |  | 昭和6年(1931年) | 1,2階一部改築
劣化度調査票 |  |  |  |  | 昭和7年(1932年)
部位 | 存在↓ | 劣化現象 ※存在があるもののみ入力チェックする |  |  | 昭和8年(1933年) | - |  |  |  | 存在点数 | 劣化 | 劣化点数
屋根葺き材：金属板 | 有 |  |  |  | 昭和9年(1934年) | 外装補修 |  |  |  | 2 | 0 | 0
屋根葺き材：瓦・スレート |  |  |  |  | 昭和10年(1935年) | 内装補修（壁、柱等撤去なし） |  |  |  |  | 0
軒・呼び樋 | 有 |  |  |  | 昭和11年(1936年) | 内装補修（壁、柱等撤去あり） |  |  |  | 2 | 0 | 0
縦樋 | 有 |  |  |  | 昭和12年(1937年) | 内外装補修（壁、柱等撤去なし） |  |  |  | 2 | 0 | 0
外壁仕上げ：木製板、合板 | 有 |  |  |  | 昭和13年(1938年) | 内外装補修（壁、柱等撤去あり） |  |  |  | 4 | 0 | 0
外壁仕上げ：窯業系サイディング |  |  |  |  | 昭和14年(1939年) | [5 empty] | 0
外壁仕上げ：金属サイディング |  |  |  |  | 昭和15年(1940年) | [5 empty] | 0
外壁仕上げ：モルタル |  |  |  |  | 昭和16年(1941年) | [5 empty] | 0
露出した躯体 | 有 |  |  |  | 昭和17年(1942年) |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
ﾊﾞﾙｺﾆｰ手すり壁：木製板、合板 | 無 |  |  |  | 昭和18年(1943年) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ﾊﾞﾙｺﾆｰ手すり壁：窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ |  |  |  |  | 昭和19年(1944年) | [5 empty] | 0
ﾊﾞﾙｺﾆｰ手すり壁：金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ |  |  |  |  | 昭和20年(1945年) | [5 empty] | 0
ﾊﾞﾙｺﾆｰ手すり壁：外壁との接合部 | 無 |  |  |  | 昭和22年(1947年) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ﾊﾞﾙｺﾆｰ床排水 | 無 |  |  |  | 昭和23年(1948年) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
内壁：一般室内壁、窓下 | 有 |  |  |  | 昭和24年(1949年) |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
内壁：浴室ﾀｲﾙ壁 | 有 |  |  |  | 昭和25年(1950年) |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
内壁：浴室ﾀｲﾙ壁以外 |  |  |  |  | 昭和26年(1951年) | [5 empty] | 0
床面：一般室 | 有 |  |  |  | 昭和27年(1952年) |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
床面：廊下 | 有 |  |  |  | 昭和28年(1953年) |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
床下 | 有 |  |  |  | 昭和29年(1954年) |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
存在点数＝ | 21 | 劣化点数＝ | 0 |  | 昭和30年(1955年) |  |  |  |  | 21 |  | 0
※上記存在点数と劣化点数が診断プログラムの７．劣化度による低減係数と一致するか確認してから印刷すること |  |  |  |  | 昭和31年(1956年)
昭和32年(1957年)
診断プログラム 総合評価(診断結果)出力 注意事項入力用 |  |  |  |  | 昭和33年(1958年)
【地盤】 |  |  |  |  | 昭和34年(1959年)
地盤 |  | 対策 | 注意事項 |  | 昭和35年(1960年)
普通（軟弱地盤割増１．０） |  | 0 | 0 |  | 昭和36年(1961年)
|  |  | 0 |  | 昭和37年(1962年)
【地形】 |  |  |  |  | 昭和38年(1963年)
地形 |  | 対策 | 注意事項 |  | 昭和39年(1964年)
0 |  | 0 |  |  | 昭和40年(1965年)
【基礎】 |  |  |  |  | 昭和41年(1966年)
基礎 |  |  | 注意事項 |  | 昭和42年(1967年)
0 |  | #N/A |  |  | 昭和43年(1968年)
|  |  | ※特記事項があれば【その他注意事項】欄に手入力 |  | 昭和44年(1969年)
【その他注意事項】 |  |  |  |  | 昭和45年(1970年)
|  | この診断では目視できた筋かいがなく、旧図面もないため筋かいを評価していません。筋かいが存在すれば実際の評価は上がります。 | ※部分点検調査票の筋かいの有無に対応しています |  | 昭和46年(1971年)
|  |  | ※特記事項があれば手入力 （全角95文字まで） |  | 昭和47年(1972年)
【診断結果入力】 |  |  |  |  | 昭和48年(1973年)
診断プログラム出力 ３．必要耐力の算出より入力 |  |  |  |  | 昭和49年(1974年)
階 | A 床面積 | Qr 必要耐力 |  |  | 昭和50年(1975年)
２階 |  |  |  |  | 昭和51年(1976年)
１階 |  |  |  |  | 昭和52年(1977年)
診断プログラム出力 ８．上部構造評点より入力 |  |  |  |  | 昭和53年(1978年)
診断方向 | 強さ P（ｋN） | 配置などによる低減係数 E | 劣化度 D |  | 昭和54年(1979年)
２階X方向 |  |  | 1 |  | 昭和55年(1980年)
２階Y方向 |  |  |  |  | 昭和56年(1981年)
１階X方向 |  |  |  |  | 昭和57年(1982年)
１階Y方向 |  |  |  |  | 昭和58年(1983年)
|  |  | ※劣化度 Dが診断プログラム ７．劣化度による低減係数の値と一致しないときは入力を確認してください。↑↑ |  | 昭和59年(1984年)
昭和60年(1985年)
【各種協議経過】 |  | 診断報告までの間に申込者や市役所との間で協議した内容を入力 |  |  | 昭和61年(1986年)
協議先 | 担当 | 協議内容 | 協議年月日 |  | 昭和62年(1987年)
昭和63年(1988年)
昭和64年平成元(1989年)
平成2年(1990年)
平成3年(1991年)
平成4年(1992年)
平成5年(1993年)
【診断結果】 |  |  |  |  | 平成6年(1994年)
診断方向 | Qr | Pd | Pd/Qr |  | 平成7年(1995年)
２階X方向 | 0 | 0 |  |  | 平成8年(1996年)
２階Y方向 | 0 | 0 |  |  | 平成9年(1997年)
１階X方向 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 平成10年(1998年)以降
１階Y方向 | 0 | 0 | #DIV/0!
【診断結果（床面積補正後）】
診断方向 | 保有耐力 Pd=P×E×D | 床面積あたりの必要耐力（精算） （Kn/m2） | 必要耐力 Qr（ｋN)
２階X方向 | 0 | 0 | 0
２階Y方向 | 0 | 0 | 0
１階X方向 | 0 | #N/A | #N/A
１階Y方向 | 0 | #N/A | #N/A
診断方向 | Pe補正 | 補正後保有耐力 Pd=P×E×D-Pe補正 | Pd/Qr
２階X方向 | 0 | 0
２階Y方向 |  | 0
１階X方向 | #N/A | #N/A | #N/A
１階Y方向 |  | #N/A | #N/A
診断方向 |  |  | Pd/Qrの決定値
２階X方向 |  | 2階についてはﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑと比較し小さな値 | 0
２階Y方向 |  | 2階についてはﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑと比較し小さな値 | 0
１階X方向 |  | 1階についてはﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑと比較し大きな値 | #DIV/0! |  |  | 必要耐力補正後の強さP | 配置、劣化を考慮しない壁量(保有耐力) | 補正後必要耐力 Qr | 配置と劣化を１としたときの判定値
１階Y方向 |  | 1階についてはﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑと比較し大きな値 | #DIV/0! |  |  | a=P-Pe補正 | b=a | c=Qr | b/c | 判定 | 不足壁量 | 壁の配置 |  |  |  |  | 劣化度
[5 empty] | ２階X方向 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 健全である
[5 empty] | ２階Y方向 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | １階X方向 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 領域aとbの壁量に偏りがありバランスが悪い
[5 empty] | １階Y方向 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 領域ｲとﾛの壁量に偏りがありバランスが悪い
#N/A
[5 empty] | 判定 | 方向別判定
#N/A
#N/A
#N/A

## 診断員ﾃﾞｰﾀ入力
診断員データ
診断員名 | 耐震次郎 | 名前
診断員番号 | 18尾-○○○○ | 県の登録番号

## 報告書印刷
| 【様式１】 | 軸組構法 | [6 empty] | [申込者用・市町村用・診断員用]
[7 empty] | 市町村名 |  | 江南市
[7 empty] | 受付番号 |  | 0
木造住宅耐震診断結果報告書
|  | 診断申込者氏名 |  |  | 0 |  |  |  | 様
|  |  | 報告年月日 |  |  | 平成 年 月 日
|  |  | 調査年月日 |  |  | 0
耐震診断員
[7 empty] | 氏 名 |  | 耐震次郎 | 印
[7 empty] | 登録証番号 |  | 18尾-○○○○
※確認欄
[8 empty] | № | 0 | -1
１．耐震診断を実施した建築物概要
建物名称 |  |  | 0 |  |  |  | 建物所有者 |  | 0
所在地 |  |  | 0
用途 |  |  | 0 |  |  |  | １階床面積 |  | 0 | ｍ2
建築年度 |  |  | 0 |  |  |  | ２階床面積 |  | 0 | ｍ2
構造形式 |  |  | 0 |  |  |  | 延べ面積 |  | 0 | ｍ2
２．耐震診断の結果
上記の建築物の耐震診断結果は、下記のとおりですのでご報告します。
総合評価
| （判定値：上部構造評点のうち最小の値） | [5 empty] | #DIV/0!
| （結 果：判 定） | [5 empty] | #DIV/0!
３．現地調査結果（現地調査票）
建築物概要
| 地域係数 Ｚ |  | １．０ |  |  |  | 積雪深さ |  | 無（１ｍ未満）
| 地盤種別 |  | 0
地盤 | （液状化危険度） |  | 普通（軟弱地盤割増１．０）
| （地盤の対策） |  | 0
地形 | 形状 |  | 0
| （地形の対策） |  | 0
| 基礎 |  | 0
| 屋根仕様 |  | 0
| 壁仕様 |  | 外壁 | 0 |  |  |  | 内壁 | 0
| 建物の重さ |  | #N/A
| 平面の特徴 |  | 0
| 立面の特徴 |  | 0
| 床仕様 |  | 0
| 吹き抜け |  | 0
| 主要な柱径 |  | 0
| 接合部 |  | 0
履歴 使用 | 増 築 |  | 無 | - |  |  | 規模・状況 | -
| 改 築 |  | 無 | - |  |  | 規模・状況 | -
| 補 修 |  | 無 | - |  |  | 規模・状況 | -
| 用途変更 |  | 無 | - |  |  | 規模・状況 | 0
| 特記事項 |  | 0
特殊構造・特殊工法の有無
スキップフロア等 |  |  | 無 |  |  | 混構造 RC+木造・S+木造等 |  |  | 無
ツーバイフォー工法 |  |  | 無 |  |  | 伝統構法型木造住宅部分 |  |  | 無
工業化住宅 |  |  | 無
設計図書等の調査
関係図書 | 建築確認図書 |  |  | 無
| 住宅金融公庫関連図書 |  |  | 無
| 設計図書 | 平面図 |  | 無
|  | 立面図 |  | 無
|  | 詳細図面 |  | 無
|  | 構造図等 |  | 無
現地建築物との 相違 |  | １階平面 |  | 無
|  | ２階平面 |  | 無
|  | 立面 |  | 無
[8 empty] | № | 0 | -2
部分点検調査票（評点に反映しない部分）目視調査により、調査可能な部分について記入
部位等 |  | 調査内容 | [6 empty] | コメント
建物周囲の 地盤条件 |  | 擁壁等は無い | [6 empty] | 0
構造耐力上主要な軸組等 | 柱 | 部材の断面欠損 | 部材の状況は確認不能 | [5 empty] | 0
| 梁 |  | 部材の状況は確認不能 | [5 empty] | 0
| 桁 |  | 部材の状況は確認不能 | [5 empty] | 0
| 筋かい等 |  | 確認不能
|  |  | 筋かいの状況は確認不能 | [5 empty] | 0
| 土台と柱 | 接合金物 | 不明 | 確認不能 |  |  |  |  | 0
| 柱と梁桁 |  | 不明 | 確認不能 |  |  |  |  | 0
| 筋かい材 |  | 不明 | 確認不能 |  |  |  |  | 0
床下部分 |  | 接合方法 | 確認不能 | [5 empty] | 0
梁と柱、差し鴨居 |  |  | 確認不能 | [5 empty] | 0
筋かい端部 |  |  | 確認不能 | [5 empty] | 0
の確保 水平剛性 | ２階床面又は小屋梁面 |  | 問題無 | [5 empty] | 0
| 吹抜け |  | 吹抜けなし | [5 empty] | 0
下家、増築部 |  |  | 下屋や増築部はない | [5 empty] | 0
劣化度調査票
部 位 |  | 材料、部材等 |  | 存在 | 劣化事象 ：劣化度
屋根葺き材 |  | 金属板 |  | 有 | 0
|  | 瓦・スレート |  |  | 0
樋 |  | 軒・呼び樋 |  | 有 | 0
|  | 縦樋 |  |  | 0
外壁仕上げ |  | 木製板、合板 |  | 有 | 0
|  | 窯業系サイディング |  |  | 0
|  | 金属サイディング |  |  | 0
|  | モルタル |  |  | 0
露出した躯体 |  |  |  | 有 | 0
バルコニー | 手すり壁 | 木製板、合板 |  | 無 | 0
|  | 窯業系サイディング |  |  | 0
|  | 金属サイディング |  |  | 0
|  | 外壁との接合部 |  | 無 | 0
| 床排水 |  |  | 無 | 0
内壁 | 一般室 | 内壁、窓下 |  | 有 | 0
| 浴室 | タイル壁 |  | 有 | 0
|  | タイル以外 |  |  | 0
床 | 床面 | 一般室 |  | 有 | 0
|  | 廊下 |  | 有 | 0
| 床下 |  |  | 有 | 0
[8 empty] | № | 0 | -3
|  |  | 耐震診断依頼者 |  |  |  | 0 | 様
総合評価（診断結果）
【地盤】
| 地盤 |  |  | 対策 |  |  |  | 注意事項
| 普通（軟弱地盤割増１．０） |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
【地形】
| 地盤 |  |  | 対策 |  |  |  | 注意事項
| 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
【基礎】
| 基礎の状況 | [6 empty] | 注意事項
| 0 |  |  | #N/A
0
【その他注意事項】
この診断は国土交通省による木造住宅の耐震診断と補強方法に基づくもので、十分信頼できるものですが、個々の建物ごとに状況が異なるため、あくまで安全性を判断する目安であり、判定を完全に保証するものではありません。また、図面などの資料がなく、状況が十分に把握できない場合は推計によりますので、診断結果は幅をもってとらえてください。
この診断では目視できた筋かいがなく、旧図面もないため筋かいを評価していません。筋かいが存在すれば実際の評価は上がります。
0
【上部構造】
| 診断方向 |  | ＜診断プログラム計算値＞ （補正なし） |  |  |  | ＜改修計画用参考値＞ （補正後） |  |  | 備考
|  |  | 必要耐力 | 上部構造評点 |  |  | 必要耐力 | 上部構造評点
|  |  | Qr（ｋN） | Pd/Qr |  | 最小値 | Qｒ（ｋN） | Pd/Qr | 最小値
| ２階X方向 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | ※補正後の値は改修計画に利用する参考値です
| ２階Y方向 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| １階X方向 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | #N/A | #DIV/0!
| １階Y方向 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | #N/A | #DIV/0!
※２階建の場合、診断プログラムの一般診断法では建物を総２階と想定した荷重で必要耐力を算出しています。総２階でない建物にとっては安全側の評価となりますが改修設計時には必要以上の補強を行うことになる可能性があります。また、２階については保有する耐力に余裕のあるときが多いので大きな問題にはなりませんが２階床面積が１階に比べ相当小さいときは評点は小さくなります。改修計画時には再度詳細な調査、設計を行う必要がありますが、各階の床面積を考慮した場合の評点を概算しそれをもとに改修アドバイスを行います。
【改修アドバイス】
※不足壁量は壁の配置と劣化度が問題ないときに構造用合板をW900で施工したときの必要箇所数です。
|  |  | ↑ | [6 empty] | 判定値は○：1.0以上、△：0.7～1.0未満、×：0.7未満
| 診断方向 | 壁量 | 不足壁量 | 壁の配置 |  |  |  |  | 劣化度 | 判定
| ２階X方向 |  | 0 | [5 empty] | 健全である
| ２階Y方向 |  | 0
| １階X方向 | #N/A | #N/A | 領域aとbの壁量に偏りがありバランスが悪い | [5 empty] | #N/A
| １階Y方向 | #N/A | #N/A | 領域ｲとﾛの壁量に偏りがありバランスが悪い | [5 empty] | #N/A
#N/A
本診断報告書に関するお問合せは以下までお願いします。
| 江南市建築課建築指導係 | [5 empty] | 電話 0587-54-1111 ファックス 0587-56-5952
〒483-8221 江南市赤童子町大堀90
電子メールアドレスkenchiku@city.konan.lg.jp
応対時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前９時から午後5時まで。
| Ver.1.3 | [6 empty] | 受付番号 |  | 0
| ★★★出力チェック表★★★（市町提出用書類にのみ添付） | [6 empty] | 申込者 | 0
[8 empty] | 診断員 | 18尾-○○○○ | 耐震次郎
※この出力は診断プログラムと照合するためのチェック表です。
提出前に確認、照合し審査、提出時には必ず提出してください。
WEE P.1 表紙 「一般診断法」による診断
0
1.建物概要
| ①建物名称 |  | 0
| ②所在地 |  | 0
| ③竣工年 |  | 0 |  |  | 築10年以上
| ④建物仕様 |  | #N/A |  |  |  | ※屋根仕様 | 0
[6 empty] | （参考） | ※外壁仕様 | 0
| ⑤地域係数 Z |  | 1
| ⑥軟弱地盤割増 |  | 1
| ⑦形状割増係数 |  | 1階= | 1
| ⑧積雪深さ |  | 無し（1ｍ未満）
| ⑨基礎形式 |  | 0
| ⑩床仕様 |  | 0 |  |  |  | （4ｍ以上の吹き抜け |  | なし | )
| ⑪主要な柱の径 |  | 0
| ⑫接合部 |  | 0
| ※パスとファイル |  | *:\ | 0 |  | .wee
3.必要耐力の算出
| 階 |  | A |  |  |  | Qr
| 2 |  | 0 | ×( |  | = | 0
| 1 |  | 0 | ×( |  | = | 0
8.上部構造評点
| 階 | 方向 | 強さ P(kN) | 配置などによる 低減係数 E |  | 劣化度 D
| 2 | X | 0 | 0
|  | Y | 0 | 0
| 1 | X | 0 | 0 |  | 1
|  | Y | 0 | 0 |  | 1
☆☆☆その他協議事項☆☆☆
※以下は審査、提出時に使用します。
【各種協議経過】
| 0 |  | 0
| 0 | 0
| 0 |  | 0
| 0 | 0
| 0 |  | 0
| 0 | 0
| 0 |  | 0
| 0 | 0
| 0 |  | 0
| 0 | 0
| 【審査経過】 |  |  | 問題なし |  | 軽微な訂正あり |  | 問題あり
| 1.平面図と壁配置図の確認 |  |  | □ |  | □ |  | □ （ |  | ）
| 2.出力照合 |  |  | □ |  | □ |  | □ （ |  | ）
| 3.モジュール確認 |  |  | □ |  | □ |  | □ （ |  | ）
| 4.壁仕様（倍率）確認 |  |  | □ |  | □ |  | □ （ |  | ）
| 5.図面と写真の照合 |  |  | □ |  | □ |  | □ （ |  | ）
【審査指摘事項】
□裏面あり

## 報告書印刷 (伝統構法)
| 【様式２】 | 伝統構法 | [6 empty] | [申込者用・市町村用・診断員用]
[7 empty] | 市町村名 |  | 江南市
[7 empty] | 受付番号 |  | 0
木造住宅耐震診断結果報告書
|  | 診断申込者氏名 |  |  | 0 |  |  |  | 様
|  |  | 報告年月日 |  |  | 平成 年 月 日
|  |  | 調査年月日 |  |  | 0
耐震診断員
[7 empty] | 氏 名 |  | 耐震次郎 | 印
[7 empty] | 登録証番号 |  | 18尾-○○○○
※確認欄
[8 empty] | № | 0 | -1
１．耐震診断を実施した建築物概要
建物名称 |  |  | 0 |  |  |  | 建物所有者 |  | 0
所在地 |  |  | 0
用途 |  |  | 0 |  |  |  | １階床面積 |  | 0 | ｍ2
建築年度 |  |  | 0 |  |  |  | ２階床面積 |  | 0 | ｍ2
構造形式 |  |  | 0 |  |  |  | 延べ面積 |  | 0 | ｍ2
２．耐震診断の結果
上記の建築物の耐震診断結果は、下記のとおりですのでご報告します。
総合評価
| （判定値：上部構造評点のうち最小の値） | [5 empty] | #DIV/0!
| （結 果：判 定） | [5 empty] | #DIV/0!
３．現地調査結果（現地調査票）
建築物概要
| 地域係数 Ｚ |  | １．０ |  |  |  | 積雪深さ |  | 無（１ｍ未満）
| 地盤種別 |  | 0
地盤 | （液状化危険度） |  | 普通（軟弱地盤割増１．０）
| （地盤の対策） |  | 0
地形 | 形状 |  | 0
| （地形の対策） |  | 0
| 基礎 |  | 0
| 屋根仕様 |  | 0
| 壁仕様 |  | 外壁 | 0 |  |  |  | 内壁 | 0
| 建物の重さ |  | #N/A
| 平面の特徴 |  | 0
| 立面の特徴 |  | 0
| 床仕様 |  | 0
| 吹き抜け |  | 0
| 主要な柱径 |  | 0
| 接合部 |  | 0
履歴 使用 | 増 築 |  | 無 | - |  |  | 規模・状況 | -
| 改 築 |  | 無 | - |  |  | 規模・状況 | -
| 補 修 |  | 無 | - |  |  | 規模・状況 | -
| 用途変更 |  | 無 | - |  |  | 規模・状況 | 0
| 特記事項 |  | 0
特殊構造・特殊工法の有無
スキップフロア等 |  |  | 無 |  |  | 混構造 RC+木造・S+木造等 |  |  | 無
ツーバイフォー工法 |  |  | 無 |  |  | 伝統構法型木造住宅部分 |  |  | 無
工業化住宅 |  |  | 無
設計図書等の調査
関係図書 | 建築確認図書 |  |  | 無
| 住宅金融公庫関連図書 |  |  | 無
| 設計図書 | 平面図 |  | 無
|  | 立面図 |  | 無
|  | 詳細図面 |  | 無
|  | 構造図等 |  | 無
現地建築物との 相違 |  | １階平面 |  | 無
|  | ２階平面 |  | 無
|  | 立面 |  | 無
[8 empty] | № | 0 | -2
部分点検調査票（評点に反映しない部分）目視調査により、調査可能な部分について記入
部位等 |  | 調査内容 | [6 empty] | コメント
建物周囲の 地盤条件 |  | 擁壁等は無い | [6 empty] | 0
構造耐力上主要な軸組等 | 柱 | 部材の断面欠損 | 部材の状況は確認不能 | [5 empty] | 0
| 梁 |  | 部材の状況は確認不能 | [5 empty] | 0
| 桁 |  | 部材の状況は確認不能 | [5 empty] | 0
| 筋かい等 |  | 確認不能
|  |  | 筋かいの状況は確認不能 | [5 empty] | 0
| 土台と柱 | 接合金物 | 不明 | 確認不能 |  |  |  |  | 0
| 柱と梁桁 |  | 不明 | 確認不能 |  |  |  |  | 0
| 筋かい材 |  | 不明 | 確認不能 |  |  |  |  | 0
床下部分 |  | 接合方法 | 確認不能 | [5 empty] | 0
梁と柱、差し鴨居 |  |  | 確認不能 | [5 empty] | 0
筋かい端部 |  |  | 確認不能 | [5 empty] | 0
の確保 水平剛性 | ２階床面又は小屋梁面 |  | 問題無 | [5 empty] | 0
| 吹抜け |  | 吹抜けなし | [5 empty] | 0
下家、増築部 |  |  | 下屋や増築部はない | [5 empty] | 0
劣化度調査票
部 位 |  | 材料、部材等 |  | 存在 | 劣化事象 ：劣化度
屋根葺き材 |  | 金属板 |  | 有 | 0
|  | 瓦・スレート |  |  | 0
樋 |  | 軒・呼び樋 |  | 有 | 0
|  | 縦樋 |  |  | 0
外壁仕上げ |  | 木製板、合板 |  | 有 | 0
|  | 窯業系サイディング |  |  | 0
|  | 金属サイディング |  |  | 0
|  | モルタル |  |  | 0
露出した躯体 |  |  |  | 有 | 0
バルコニー | 手すり壁 | 木製板、合板 |  | 無 | 0
|  | 窯業系サイディング |  |  | 0
|  | 金属サイディング |  |  | 0
|  | 外壁との接合部 |  | 無 | 0
| 床排水 |  |  | 無 | 0
内壁 | 一般室 | 内壁、窓下 |  | 有 | 0
| 浴室 | タイル壁 |  | 有 | 0
|  | タイル以外 |  |  | 0
床 | 床面 | 一般室 |  | 有 | 0
|  | 廊下 |  | 有 | 0
| 床下 |  |  | 有 | 0
[8 empty] | № | 0 | -3
|  |  | 耐震診断依頼者 |  |  |  | 0 | 様
総合評価（診断結果）
【地盤】
| 地盤 |  |  | 対策 |  |  |  | 注意事項
| 普通（軟弱地盤割増１．０） |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
【地形】
| 地盤 |  |  | 対策 |  |  |  | 注意事項
| 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
【基礎】
| 基礎の状況 | [6 empty] | 注意事項
| 0 |  |  | #N/A
0
【その他注意事項】
この診断は国土交通省による木造住宅の耐震診断と補強方法に基づくもので、十分信頼できるものですが、個々の建物ごとに状況が異なるため、あくまで安全性を判断する目安であり、判定を完全に保証するものではありません。また、図面などの資料がなく、状況が十分に把握できない場合は推計によりますので、診断結果は幅をもってとらえてください。
この診断では目視できた筋かいがなく、旧図面もないため筋かいを評価していません。筋かいが存在すれば実際の評価は上がります。
0
【上部構造】 （伝統構法）
| 診断方向 |  | ＜診断プログラム計算値＞ |  |  |  | 方向別判定 判定値は○：1.0以上 △：0.7～1.0未満 ×：0.7未満 |  |  | 備考
|  |  | 必要耐力 | 上部構造評点
|  |  | Qr（ｋN） | Pd/Qr |  | 最小値
| ２階X方向 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| ２階Y方向 |  | 0
| １階X方向 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| １階Y方向 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
【改修アドバイス】
伝統的建物の補強をおこなう場合に重要なことは地震時の変形が在来構法とは全く異なり大変大きくなるということを前程にしなければなりません。在来構法が耐えられる変形に対して伝統構法の場合は変形の度合いが大きく、それに応じた補強方法をおこなうことが望ましく在来構法の補強方法とは相違してきます。
補強計画は次にあげる事項を要点にバランスのとれた補強をおこなうよう心がける必要があります。
●水平面剛性を確保する
火打ち材、小屋筋かい等で水平面剛性を確保します。
●軸組の耐力を確保する
伝統建物の耐震診断の計算式により耐震診断を実施し、耐力が不足する場合は補強設計をおこない軸組耐力の補強をおこないます。小屋組の補強は在来構法に準じておこなってください。
●仕口の補強
伝統構法の仕口の補強は伝統構法によることが望ましいが困難な場合には仕口の変形が充分可能な金物を使用します。
●基礎の補強
伝統的建物の基礎は一般的に玉石基礎、布石基礎の場合が多いので足固めがされていない場合には足固めをおこないます。地盤沈下や基礎の老朽化が顕著な場合は基礎の全面的なやり直しも考慮します
本診断報告書に関するお問合せは以下までお願いします。
| 江南市建築課建築指導係 | [5 empty] | 電話 0587-54-1313 ファックス 0587-56-5952
〒483-8221 江南市赤童子町大堀90
電子メールアドレスkenchiku@city.konan.lg.jp
応対時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前９時から午後5時まで。
| Ver.1.3 | [6 empty] | 受付番号 |  | 0
| ★★★出力チェック表★★★（市町提出用書類にのみ添付） | [6 empty] | 申込者 | 0
[8 empty] | 診断員 | 18尾-○○○○ | 耐震次郎
※この出力は診断プログラムと照合するためのチェック表です。
提出前に確認、照合し審査、提出時には必ず提出してください。
WEE P.1 表紙 「一般診断法」による診断
0
1.建物概要
| ①建物名称 |  | 0
| ②所在地 |  | 0
| ③竣工年 |  | 0 |  |  | 築10年以上
| ④建物仕様 |  | #N/A |  |  |  | ※屋根仕様 | 0
[6 empty] | （参考） | ※外壁仕様 | 0
| ⑤地域係数 Z |  | 1
| ⑥軟弱地盤割増 |  | 1
| ⑦形状割増係数 |  | 1階= | 1
| ⑧積雪深さ |  | 無し（1ｍ未満）
| ⑨基礎形式 |  | 0
| ⑩床仕様 |  | 0 |  |  |  | （4ｍ以上の吹き抜け |  | なし | )
| ⑪主要な柱の径 |  | 0
| ⑫接合部 |  | 0
| ※パスとファイル |  | *:\ | 0 |  | .wee
3.必要耐力の算出
| 階 |  | A |  |  |  | Qr
| 2 |  | 0 | ×( |  | = | 0
| 1 |  | 0 | ×( |  | = | 0
8.上部構造評点
| 階 | 方向 | 強さ P(kN) | 配置などによる 低減係数 E |  | 劣化度 D
| 2 | X | 0 | 0
|  | Y | 0 | 0
| 1 | X | 0 | 0 |  | 1
|  | Y | 0 | 0 |  | 1
☆☆☆その他協議事項☆☆☆
※以下は審査、提出時に使用します。
【各種協議経過】
| 0 |  | 0
| 0 | 0
| 0 |  | 0
| 0 | 0
| 0 |  | 0
| 0 | 0
| 0 |  | 0
| 0 | 0
| 0 |  | 0
| 0 | 0
| 【審査経過】 |  |  | 問題なし |  | 軽微な訂正あり |  | 問題あり
| 1.平面図と壁配置図の確認 |  |  | □ |  | □ |  | □ （ |  | ）
| 2.出力照合 |  |  | □ |  | □ |  | □ （ |  | ）
| 3.モジュール確認 |  |  | □ |  | □ |  | □ （ |  | ）
| 4.壁仕様（倍率）確認 |  |  | □ |  | □ |  | □ （ |  | ）
| 5.図面と写真の照合 |  |  | □ |  | □ |  | □ （ |  | ）
【審査指摘事項】
□裏面あり