＜地盤＞

○良い・普通

・基礎の状態、周辺状態及び経過年数からして、ほぼ新築時の状態を保っており、良い地盤とみることができます。

・基礎にクラックが入っていますが、数が少なく、程度も軽く、経過年数やまわりの状況から判断しても、良い地盤と思われます。

・基礎にクラックもなく、経過年数やまわりの状況から判断しても、良い地盤と思われます。

○やや悪い

・基礎に４ｍｍ程度のクラックが入り、無筋の基礎と思われます。やや悪い地盤に属し、地震時には地盤からの影響を受けやすいでしょう。

・基礎に一部不陸があり、若干のクラックが認められます。鉄筋が入っているため、これ以上症状が進むとは思われません。しかし、やや悪い地盤のため、地震時には影響が大きいでしょう。

○非常に悪い

・宅地造成前は田であり、軟弱地盤の上に盛り土がされたものと思われます。

・基礎に５ｍｍ以上のクラックがあり、無筋の基礎と思われます。地盤の悪さが建物に大きく影響を与えています。地震時にはかなりの被害が想定されます。

・基礎に１０ｍｍ以上の不同沈下が認められ、２ｍｍ以上のクラックもあります。鉄筋は入っていると思われますが、非常に悪い地盤の影響を受けています。地震時にはかなりの被害が想定されます。

・建物廻り状況及び基礎の不同沈下とクラック等から、地盤の耐力が著しく不足しています。地震時にはかなりの被害が想定されます。

・基礎に１０ｍｍ以上の不同沈下が生じており、さらに２ｍｍ以上のクラックが数多く入っています。周辺建物にも同様に障害があることから、非常に悪い地盤と思われます。

＜基礎＞

・逆Ｔ形布基礎コンクリートでしかも鉄筋が入っており、充分に安定した基礎となっています。

・逆Ｔ形布基礎コンクリートでしかも鉄筋が入っています。ヘアークラックが認められますが、良好な基礎となっています。

・逆Ｔ形布基礎コンクリートで無筋状態と思われます。ヘアークラックが入っていますが、安定した基礎となっています。

・逆Ｔ形布基礎コンクリートで無筋状態と思われます。基礎に若干（１０ｍｍ未満）の不同沈下と若干（２ｍｍ以下）のクラックが見られます。やや不安定な基礎となっています。

・Ｉ形布基礎コンクリートでヘアークラックが入っていますが、不同沈下も無く、基礎として安定していますが、強靱な基礎とは言えません。

・Ｉ形布基礎コンクリートで１０ｍｍ以上の不同沈下と２ｍｍ以上のクラックがみとめられます。

・コンクリートブロック基礎で、不同沈下及びクラックはありませんが、強度の面から非常に不安定な基礎となっています。

・玉石基礎であるため、アンカーボルトによる固定が出来ず、地震時にずれ落ちることが想定され、非常に不安定な基礎となっています。

＜建物形状、壁配置・壁量＞

・平面形状は、正方形に近くバランスがよい。

・大きな吹抜けがあり、床剛性が不足します。地震時には建物にねじれが起こり、被害が想定されます。

・平面が不整形です。地震時には建物の場所により揺れの大きさが違うため、入り隅部分に集中的な力がかかり建物に被害が想定されます。

・立面形状が非対称です。地震時にはねじれにより局部的な被害が想定されます。

・２階を支える単独柱があります。地震時には２階の荷重が支えられなくなり、柱が折れる等の被害が想定されます。

・建物の壁が片側に多く配置されています。地震時には建物がねじれて倒壊する恐れがあります。

・建物の壁が少し片寄って配置されています。地震時には建物がねじれて部分的に損傷が起きる恐れがあります。

・建物の壁量が極端に不足しています。地震時には倒壊する恐れがあります。

・建物の壁量が少し不足しています。地震時には部分的に損傷が起きる恐れがあります。

・建物の壁量が少し不足しています。また、建物の壁が少し片寄って配置されています。地震時には建物がねじれて部分的に損傷が起きる恐れがあります。

＜老朽＞

・外壁モルタルに交錯した深いひび割れがあります。地震時に壁の脱落があり、落下附近は危険であることが想定されます。

・外壁モルタルに交錯した深いひび割れや脱落等が見られます。老朽の進んだ箇所は、雨により外周面の柱・土台に腐れが生じ、地震時の揺れに軸組が耐えられない状況も想定されます。

・屋根の棟にうねりがあり、瓦の損傷があります。老朽の進んだ屋根は地震時に瓦の落下を招いたり、かなりの危険な状況が想定されます。

・土台・柱に腐れ、白蟻、害虫の被害があります。地震時に建物全体の揺れを基礎に伝えることができないため、建物の傾斜や倒壊に至る被害が想定されます。

＜評定に反映しない部分的な欠陥＞

○建物周辺の地盤条件

・石積擁壁にひび割れやはらみ出しが見られます。

・ブロック塀に控え壁がなく転倒の恐れがあります。

・敷地ががけに近接しがけ崩れによる損壊の恐れがあります。

○床下部分

・玉石・ブロック基礎から土台がずれています。地震時に建物全体の揺れを基礎に伝えることができない為、建物の傾斜や、崩壊に至る被害が想定されます。

・玉石の上に敷かれた土台は全体の連結が不十分です。地震時の揺れに対応する能力が無く、玉石からのずれや落下により、建物の傾斜が想定されます。

・床下部分の足固め、根がらみ等が不十分です。大地震時に床が陥没したり、波打ったりする可能性があります。

○構造耐力上主要な軸組等

・柱の径が不足しています。地震時に上部の荷重が支えられないため、柱が折れ、倒壊に至る被害が想定されます。

・傾斜が１／６０を超える柱を含んだ建物は、耐震性に劣ると考えられ、地震時には危険度が高く、倒壊に至る大変危険な状況が想定されます。

・２階外壁の直下に壁が不足しています。地震時に上部の荷重が受梁に集中するため、１階部分の崩壊が想定されます。

・耐力壁の部材の断面欠損が大きい。

○継手、仕口

・柱・土台・筋かいの仕口の緊結が悪いため、地震時には建物全体の揺れを基礎まで伝えることが出来ず、建物の傾斜や倒壊が想定されます。

・柱と土台をつなぐ金物が不足しています。大地震の時に柱が土台から抜けてしまう危険性があります。

・梁と柱の接合部がほぞのみです。大地震の時に梁が抜け落ちる可能性があります。

・地震が起きると柱・梁・筋交いの仕口に、力がかかり抜け落ちる危険性がありますので金物補強をすることをお勧めいたします。

○水平構面の剛性

・２階の床に火打ち材が無く、床材は合板でないため、床組の強さが不足しています。

・２階床に大きな吹抜けがあり、床組の強さが低下しています。

○下家、増築部分

・下家と母家の接合部は、金物が無く緊結状態が不十分です。大地震に被害を受ける可能性があります。

・下家部に耐力壁がありますが、母家との接合が不十分なため、母家の水平力を負担する能力がありません。